- Нормы и правила установки кондиционеров

Установка кондиционирующих сплит-систем с внутренним и наружным блоками в многоквартирных домах регулируется рядом норм и правил. В разных регионах они могут отличаться, но, чтобы избежать проблем с законом и соседями, стоит знать основные.

По ст. 36 ЖК РФ фасад дома является общим имуществом владельцев квартир. Поэтому монтировать на него внешние блоки кондиционеров нельзя без согласия соседей.

УК должна следить, чтобы на фасаде дома не висели несогласованные конструкции: вывески, реклама, кондиционеры и т. д. (п. 3.5.8 Постановления Госстроя №170). Поэтому перед установкой внешнего блока жильцы должны получить разрешение от своей управляющей компании.

Согласно Своду правил 51.13330.2011 «Защита от шума», допустимый уровень шума от оборудования систем вентиляции и кондиционирования в жилых квартирах должен быть ниже 50 дБА днём и 45 дБА ночью. Для сравнения: с громкостью 30 дБА тикают часы, 40–45 дБА — ведётся спокойный разговор.

Несогласованная установка кондиционера может привести к штрафу, демонтажу и возмещению ущерба, нанесённого общедомовому имуществу. Штраф по ст. 7.21 КоАП РФ — до 2500 рублей.